| 職場安全衛生点検チェックリスト |  |  | 点検実施日： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 点検部署名： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 点検目的： |  |  |  |  |  |  |  |
| チェック項目 |  |  | 法規則等 |  |  | 良否判定 | 具体的内容 |  | 改善状況等 |  |
| １．蛍光灯・室内照明の取り付けは適切か。 （外れ・壊れ・汚れ等） |  |  | 事務所則 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．作業台の照度は適切か。 （300ルックス以上・ちらつき・まぶしさ等） |  |  | 事務所則 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＶＤＴ指針 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．室内表示物・看板の取り付けは適切か。 （はがれ・汚れ・内容・掲示期間等） |  |  | 職場環境指針 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４．ワークステーションは適切か。 （机の上の整理/机の下の書類・ダンボール等） （一人10㎥以上の作業空間） |  |  | 事務所則 ＶＤＴ指針 耐震自主基準 |  |  |  |  |  |  |  |
| ５．安全通路は適切か。 （オフィスゾーンは原則80ｃｍ以上） （共用通路部分は120ｃｍ以上） （つまずき・すべり等の危険はないか） |  |  | 安衛則 消防計画 |  |  |  |  |  |  |  |
| ６．避難誘導灯は適切か。 （避難口誘導灯・通路誘導灯） |  |  | 消防法施行則 |  |  |  |  |  |  |  |
| ７．非常口のドアは正常か。 （外開き・解錠等） |  |  | 安衛則 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防計画 |  |  |  |  |  |  |  |
| ８．消火器は所定の場所に置いてあるか。 （設置場所・見やすい標識・転倒防止） |  |  | 消防法施行則 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防計画 |  |  |  |  |  |  |  |
| ９．消火器・消火栓の前面に物品を置いていないか。 |  |  | 消防計画 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10．救急用具は設置されているか。 （内容物・清潔保持等） |  |  | 事務所則 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11．配線、コンセントなど電気用具は安全に管理されているか。 （たこ足・垂れ下がり・アース端子等） |  |  | 電気設備技術基準等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12．温度・湿度管理は適切か。 （気温17℃以上28℃以下・相対湿度40%以上70%以下） |  |  | 事務所則 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13．異臭の発生・煙や埃の充満はないか。 （たばこ副流煙等） |  |  | 事務所則 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 健康増進法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14．特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15．廃棄物（ゴミ）の処理は適切か。 （清潔の保持等） |  |  | 事務所則 |  |  |  |  |  |  |  |
| 良否判定 【○良 △やや不良（経過視察） ×不良（要改善）】 △×は具体的内容を記録する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |